| Przeznaczenie dokumentu | Projekt |  | Kopia nr | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał szkoleniowy |  |  |  |
|  | Zastosowanie w procesach | X |  |  |
| Sporządziła: Anna Szeniman | Data: |  | Podpis: |  |
| Sprawdził i zatwierdził: Piotr Radziszewski | Data: |  | Podpis: |  |

KONTROLA TEMPERATURY W OŚRODKU

CEL PROCEDURY:

Określenie prawidłowego toku kontroli temperatury w ośrodku.

PROCEDURA DOTYCZY:

Koordynatorów, Pielęgniarek

SZCZEGÓŁY PROCEDURY:

- Temperatura w ośrodku monitorowana jest za pomocą bezprzewodowych czujników temperaturowych iMonnit (platforma w chmurze).

- W ośrodku znajduje się 5 czujników temperaturowych:

- Lodówka: mały gabinet

- Lodówka: między gabinetami

- Pomieszczenie: pokój pobrań

- Zamrażarka: mały gabinet

- Zamrażarka: pokój pobrań

Każdy z nich zbiera odczyt temperaturowy co 10 minut. Miesięczny  raport temperaturowy (pomiar co 10 min 24h/dobę) oraz tygodniowy raport temperaturowy min/max uwzględniający temperaturę minimalną, maksymalną oraz wyliczoną średnią temperaturę z zakresu 24 godzin (doba). Po zalogowaniu się na stronę iMonnit istnieje możliwość wygenerowania raportów za interesujący nas okres czasu. Dodatkowo są one cyklicznie przesyłane na emaile koordynatorów.

- Czujniki mają ustawiony przez ośrodek zakres temperaturowy. Jeśli zostanie on przekroczony, system wysyła powiadomienie w postaci SMS na numery telefonów podane na platformie iMonnit.

- Temperatura każdego urządzenia/pomieszczenia jest kontrolowana przez koordynatorów 3 razy dziennie.

- Dodatkowo, do każdego urządzenia/ w pomieszczeniu umieszczony jest rezerwowy, niezależny termometr ośrodkowy, który służy do wykonywania logów w formie papierowej w przypadku awarii czujników.

AUTOR:

Imię i nazwisko: Anna Szeniman 
Stanowisko: Koordynator badań klinicznych

Podpis:                                                                   Data:

ZAAKCEPTOWANY PRZEZ:

Imię i nazwisko: Piotr Radziszewski
Stanowisko: Dyrektor Ośrodka, Główny Badacz/ Współbadacz

Podpis:                                                                   Data:

ZAUTORYZOWANY PRZEZ:

Imię i nazwisko: Piotr Radziszewski
Stanowisko: Dyrektor Ośrodka, Główny Badacz/ Współbadacz

Podpis:                                                                   Data:

AKCEPTUJE NINIEJSZY SOP

| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |